РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2016 г.                           с. Мигна                                     № 79-п

Об утверждении программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры Мигнинского

сельсовета на 2016-2027 годы»

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 29 Устава Мигнинского сельсовета, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мигнинского сельсовета на 2016-2027 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мигнинского сельсовета на 2016-2027 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета сельсовета.

3. Контроль исполнения настоящего положения оставляю за собой.

4. Постановление подлежит обнародованию.

Глава администрации                                                                 С.В. Югов

Приложение

к постановлению от 22.11.2016 № 79-п

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 – 2027 ГОДЫ»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Мигнинского сельсовета на 2016-2027 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Мигнинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Мигнинского сельсовета; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки на территории сельсовета. |
| Сроки реализации программы | 2016-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Мигнинского сельского поселения и иных источников составляет 20207,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 74,0 тыс. рублей; 2017 год – 491,0 тыс. рублей; 2018 год – 691,0 тыс. рублей; 2019 год – 500,0 тыс.рублей; 2020 год – 1500,0 тыс.рублей; 2021 год – 3408,0 тыс. рублей; 2022 год – 2810,0 тыс. рублей; 2023 год – 2733,8 тыс. рублей; 2024 год – 2000,0 тыс. рублей; 2025 год – 2000,0 тыс. рублей; 2026 год – 2000,0 тыс. рублей; 2027 год – 2000,0 тыс. рублей |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - устройство новой водозаборной скважины; - строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания) - капитальный ремонт водонапорной башни - внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах; - реконструкция изношенных водопроводных сетей; - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотерь. 2. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 3. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мигнинского сельсовета на 2016-2027 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами жителей сельсовета, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения с. Мигна

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Мигна являются подземные воды голоценового аллювиального водоносного горизонта.

Система водоснабжения с. Мигна состоит из:

- 1 скважины;

- водонапорной башни;

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 240 м3/сут., фактическая – 44,9 м3/сут.

Скважина водозабора расположены в наземном павильоне, оборудована глубинным насосом марки ЭЦВ 6-10-140.

Дебит скважины 16 м3/час (4,44л/с);

Протяженность водопроводных сетей с. Мигна составляет  9,14 км в т.ч. стальные – 1,74, чугунные – 3,91, полипропиленовые – 3,49. На сетях водоснабжения имеются действующие водоразборные колонки и пожарные гидранты в количестве 26 и 13 шт., соответственно.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории с.Мигна осуществляет ООО «Квант».

В настоящее время на территории с. Мигна имеются потребители не подключенные к централизованной системе водоснабжения.

Жители д. Вознесенка вообще не имеют централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В с. Мигна при обеспечении водоснабжением посредством подземного источника, качество воды согласно заключению Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Минусинске не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по химическим показателям (нитраты и жесткость).Очистные сооружения отсутствуют.

Предполагаемое проведение мероприятий по совершенствованию водоснабжения должно исключит возможность подачи вод, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Разводящие сети находятся в изношенном состоянии, что часто приводит к нестабильности водоснабжения потребителей, и как следствие возникла необходимость их перекладки. Водопроводные сети эксплуатируются свыше 30 лет. Согласно генеральному плану Мигнинского сельсовета (т.1 стр. 66) 78% имеющихся водопроводных сетей требуют замены. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Мигна | 9139,8 | 78 |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территории водопотребления жилой застройкой, за счет подключения новых потребителей к существующей водопроводной сети.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года.

Прирост абонентов на расчетный срок представлен в таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Населенный пункт | Количество абонентов на 2016г. | Планируемое количество абонентов на 2027г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Мигна | 161 шт. | 225 шт. |

На 2027 год предусмотрено подключенных абонентов в   количестве 225 шт. Предполагается перспективное подключение новых объектов недвижимости: жилые дома, на выделенных и находящихся в резерве, земельных участках,  к сетям водопровода. Суточный расход составит Qсут. = 65,8 м3/сут. В том числе 57,4 м3/сут. – расход на хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке, 8,4 м3/сут - расход воды на пожаротушение.

# Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.

За 2015 г. подано воды в сеть водопровода 16,4 тыс.м3. Неучтенный расход и потери воды при ее транспортировке за 2015 г. составили 0,6 тыс.м3.

Объем расчетного водопотребления по состоянию на 2015 г. абонентам составляет 15,8тыс.м3 из них (м3):

- населению – 14,9 тыс.м3;

- бюджетофинансируемым организациям – 0,9 тыс.м3;

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 103,3 л/чел. в сутки;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*

На 2027г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составит 2,74 м3/час. В соответствии с п.2.24 и 9.4 время пожара назначается 3 часа при условии хранения пожарного и максимального хозяйственно-питьевого расхода в резервуарах чистой воды. Общий пожарный расход составит 7,73л/сек (1 пожар по 7,73л/сек). Пожарный объем на 3 часа принимается 83,48м3.

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 3

| Показатели | 2015 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 240 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 40,8 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 199,2 м3/сут. |

Прогнозные балансы потребления воды до 2027 г. с. Мигна.

Таблица 4

| Показатели | 2027 г. |
| --- | --- |
| Проектная мощность источников водоснабжения | 1920 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальное суточное) | 65,8 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 1854,2 м3/сут. |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

Таблица 5

| № п/п | Наименование расходов | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы | 57,4 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 8,4 |
| Всего |  | 65,8 |

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еѐ транспортировке.

Таблица 6

|  |  | 2015 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годовые, м3 |  | Суточные, м3 |  |  | Годовые, м3 |  |  | Суточные, м3 |
| Фактические потери воды, м3 | 599,4 |  |  |  | 1,6 | 960,7 |  |  | 2,6 |

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

Таблица 7

| 2015 г. |  |  | 2027 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/год | Реализация, м3/год | Потери, м3/год | Подача, м3/год | Реализация, м3/год | Потери, м3/год |
| 16410,6 | 15811,2 | 599,4 | 24978,4 | 24017,7 | 960,7 |

2.2. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является Ермаковские РЭС ПО МЭС филиала ОАО «МРСК Сибири». В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии и нормы потребления регулируется приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края.

Сельские поселения запитаны непосредственно с шин 10 кВ подстанций 35/10 кВ. Сети напряжением 10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями по петлевым и радиальным схемам. Кабельные линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 150 мм2. Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А сечением 35-150 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками.

Таблица 1

Перечень ЛЭП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ расположенных на территории поселения на 01.01.2013

| Наименование ЛЭП | Протяженность на территории поселения, км | Наименование подстанций |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 10-01 | 12,45 | № 10 «Мигна» |
| ВЛ 10-05 | 2,698 | № 10 «Мигна» |
| ВЛ 10-06 | 15,63 | № 10 «Мигна» |
| ВЛ 10-10 | 2,00 | № 10 «Мигна» |

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Таблица 2

Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, 2012

| № п/п | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ. | Количество и мощность трансформаторов, мВа | Объём свободной мощности, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 10 «Мигна» | 35/10 | 2/4000 | 4,0 |

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Большинство домохозяйств Мигнинского сельсовета пользуется в быту напольными электроплитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 1350 кВт ч/год на человека. Фактическое потребление энергии в сельском совете составляет 1703 кВт/год (126% от нормы).

Таблица 11

Годовое потребление электроэнергии поселения, тыс. кВт. Час

| Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | 1925,17 | 1950,806 | 1827,85 |
| д. Вознесенка | 51,055 | 32,721 | 49,249 |
| Всего по сельсовету | 1976,225 | 1983,527 | 1877,099 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Ермаковского района в 2006-2012 годах, пересчитаем уровень электропотребления для поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь сохранится на уровне 1700 кВт/ч., а на расчетный срок принимается на уровне 1800 кВт/ч на человека в год.

Таблица 12

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2027 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| Итого по сельсовету | 1110 | 1110 | 1887 | 1998 |
| с. Мигна | 1080 | 1085 | 1836 | 1953 |
| д. Вознесенка | 30 | 25 | 51 | 45 |

2.3. Анализ текущего состояния системы сбора твердых коммунальных отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО Мигнинский сельсовет осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов.

В настоящий момент мусор и отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО, которые не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Расчет образования ТБО

Таблица 8

| Объекты образования отходов | Количество, чел. | Норматив, т/год | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Мигнинский сельсовет | 1067 | 0,3 | 320,1 |

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельсовета нет.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Мигнинского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мигнинского сельсовета на 2016-2027 годы направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2016-2027 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей; устройство новой водозаборной скважины; строительство новых водопроводных сетей.

Технические обоснования основных мероприятий

Реконструкция и капитальный ремонт существующих  водопроводных сетей:

- в  связи  с  высокой  степенью  износа  существующих  водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

На данный момент в с. Мигна осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Предлагаются мероприятия:

1. Строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания)

2. Капитальный ремонт водонапорной башни

3. Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Мигна;

4.Строительство разводящих сетей водопровода;

5. Устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения в дошкольных и учебных заведениях и медицинских учреждениях;

6. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

7. Устройство новой водозаборной скважины;

8. Строительство новых водопроводных сетей;

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Капитальные вложения в реконструкцию и развитие системы водоснабжения является необходимым фактором для выполнения основных функциональных задач - для надежного и качественного водоснабжения всех групп потребителей поселения.

Капитальные вложения в  реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения в долгосрочной перспективе (до 2027г.), ориентировочно составят – 15321,8 тыс. рублей (расчет выполнен на основании укрупненных сметный нормативов), из них:

1713,2 тыс. руб. –  капитальный ремонт водонапорной башни

1404,9 тыс. руб. - строительство станции водоподготовки (станция обеззараживания)

7295,7 тыс. руб. – реконструкция трубопроводов системы водоснабжения в т.ч.

3408,0 тыс. руб. - строительство новых водопроводных сетей протяженностью 1500 м;

1500,0 тыс. руб. - устройство новой водозаборной скважины;

| Ду трубопровода, мм | Длинна, м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 50 | 2564,41 | 4477,5 |
| 80 | 234,14 | 459,1 |
| 100 | 634,34 | 1346,7 |
| 125 | 240,23 | 522,7 |
| 150 | 215,54 | 489,7 |

Таблица 13 Затраты на реконструкцию трубопроводов системы водоснабжения

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Длина участков в зависимости от диаметра труб, м | Диаметр трубы, м | Стоимость замены участка водопровода, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р-83 | р-85 | 41,75 | 2564,41 | 0,05 | 4477,5 |
| р-1 | ВК-2-3 | 70,2 |  |  |  |
| р-79 | р-77 | 30,64 |  |  |  |
| р-85 | р-87 | 38,5 |  |  |  |
| р-89 | р-91 | 41,36 |  |  |  |
| ВК-29 | Проектируемые жилые дома | 23,63 |  |  |  |
| р-82 | р-80 | 31,74 |  |  |  |
| р-74 | ВК-28 | 36,27 |  |  |  |
| р-75 | р-74 | 32,19 |  |  |  |
| ВК-11 | ВК-11-1 | 99,68 |  |  |  |
| ВК-11-1 | ВК-11-2 | 34,09 |  |  |  |
| ВК-10 | ВК-11 | 157,52 |  |  |  |
| ВК-9 | ВК-10 | 124,15 |  |  |  |
| ВК-8 | ВК-9 | 130,54 |  |  |  |
| ВК-7 | ВК-8 | 116,76 |  |  |  |
| р-95 | ВК-29 | 84,08 |  |  |  |
| р-87 | р-89 | 38,76 |  |  |  |
| ВК-15-6 | ВК-15-2 | 66,6 |  |  |  |
| ВК-15-2 | ВК-15-3 | 140,07 |  |  |  |
| ВК-15-3 | р-42 | 77,38 |  |  |  |
| ВК-15-4 | р-43 | 71,51 |  |  |  |
| р-12 | р-10 | 40,09 |  |  |  |
| р-10 | ВК-19-3 | 27,1 |  |  |  |
| ВК-19-3 | ВК-19-2 | 25,87 |  |  |  |
| ВК-19-2 | ВК-19-1 | 74,65 |  |  |  |
| ВК-19-1 | р-9 | 27,55 |  |  |  |
| р-9 | ВК-19 | 10,16 |  |  |  |
| ВК-2-2 | р-1 | 138,99 |  |  |  |
| ВК-23 | р-28 | 44,19 |  |  |  |
| р-42 | ВК-15-4 | 62,95 |  |  |  |
| р-93 | р-95 | 135,55 |  |  |  |
| ВК-25 | ВК-25-1 | 38,59 |  |  |  |
| ВК-25-1 | р-82 | 51,39 |  |  |  |
| ВК-28 | р-83 | 41,09 |  |  |  |
| р-91 | р-93 | 33,99 |  |  |  |
| р-28 | р-27 | 28,02 |  |  |  |
| р-80 | р-80 | 31,99 |  |  |  |
| р-80 | р-79 | 30,82 |  |  |  |
| р-77 | р-75 | 30,47 |  |  |  |
| ВК-2 | р-12 | 63,7 |  |  |  |
| р-27 | р-26 | 60,68 |  |  |  |
| р-26 | ВК-23-1 | 79,15 |  |  |  |
| р-16 | р-17 | 26,31 | 234,14 | 0,08 | 459,1 |
| р-17 | ВК-16 | 51,71 |  |  |  |
| р-15 | ВК-17 | 52,55 |  |  |  |
| ВК-16 | ВК-15 | 64,74 |  |  |  |
| ВК-17 | р-16 | 38,83 |  |  |  |
| р-18 | ВК-14 | 34,36 | 634,34 | 0,1 | 1346,7 |
| ВК-15 | р-18 | 36,5 |  |  |  |
| ВК-14 | р-19 | 58,77 |  |  |  |
| р-19 | ВК-13 | 45,1 |  |  |  |
| ВК-13 | ВК-12 | 118,79 |  |  |  |
| ВК-12 | ВК-11 | 130,99 |  |  |  |
| ВК-19 | ВК-20 | 143,75 |  |  |  |
| ВК-20 | ВК-21 | 66,08 |  |  |  |
| р-34 | р-37 | 57,47 | 240,23 | 0,125 | 522,7 |
| р-37 | ВК-15-6 | 84,08 |  |  |  |
| ВК-21 | р-34 | 98,68 |  |  |  |
| р-45 | ВК-22 | 40,85 | 215,54 | 0,15 | 489,7 |
| ВК-24 | ВК-23 | 49,72 |  |  |  |
| ВК-23 | р-45 | 27,01 |  |  |  |
| ВК-22 | ВК-21 | 97,96 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 7295,7 |

Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

За	время	эксплуатации	(около 30 лет) водопроводные  сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 78%. Участились разрушения стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб требует замены. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

Объемы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

Согласно энергетическому паспорту необходима замена светильников уличного освещения с лампами РКУ на светильники ДНАТ, установка фотореле для автоматического управления системой уличного освещения, что потребует финансовых затрат в сумме 582,0 тыс. руб.

Объемы капитальных вложений в строительство и модернизацию объектов системы сбора твердых коммунальных отходов

Генеральным планом Мигнинского сельсовета предусмотрено увеличение зоны специального назначения за счет строительства скотомогильника, мусороперегрузочных станций и полей фильтрации, на основании Схемы территориального планирования Ермаковского района (+6,17 га). Временную площадку хранения твердых бытовых отходов необходимо рекультивировать. На все указанные мероприятия потребуется 3500 тыс. руб.

#### Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения

Таблица 14

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство мусороперегрузочного пункта ТБО | с. Мигна | 1 га | 100 м | по проекту | 2023-2027 |
| 2. | Строительство мусороперегрузочного пункта ТБО | д. Вознесенка | 1 га | 100 м | по проекту | 2023-2027 |
| 3. | Строительство скотомогильника | с. Мигна | 1 га | 1000 м | по проекту | 2023-2027 |

Ликвидация несанкционированных свалок в с. Мигна и д. Вознесенка потребует по 50,0 тыс. руб. ежегодно, всего в течение 10 лет – 500,0 тыс. руб.

Приобретение контейнеров и урн для мусора – 230,0 тыс. руб.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Мигнинского сельсовета и иных источников в 2016-2027 годах составит 20207,8 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 11

| мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 0 | 291,0 | 291,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,0 |
| водоснабжение | 0 | 50,0 | 20,0 | 250,0 | 1000,0 | 1858,0 | 1984,0 | 2359,8 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | 15321,8 |
| утилизация ТБО | 74,0 | 150,0 | 380,0 | 250,0 | 500,0 | 1550,0 | 826,0 | 374,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 4304,0 |
| Итого | 74,0 | 491,0 | 691,0 | 500,0 | 1500,0 | 3408,0 | 2810,0 | 2733,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 20207,8 |